## Dimensionamento
DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO
DIMENSIONAMENTO ILUMINAÇÃO |  |  |  | DIMENSIONAMENTO TOMADAS |  |  |  | CARGA TOTAL INSTALADA (kw)
Tensão (V) |  |  |  | Tensão (V)
Carga | Potencia (W) | Quantidade | Potencia Total (W) | Carga | Potencia (W) | Quantidade | Potencia Total (W)
Lamp.Compac. | 15 | 0 | 0 | TUG | 100 | 2 | 200 | 9.55
Lamp.Compac. | 10 | 10 | 100 | TUE | 600 | 4 | 2400
Lamp.Compac. | 50 | 1 | 50 | Total |  | 6 | 2600 | OK
Lamp. Fluorc. | 100 | 8 | 800
Lamp. Fluorc. | 60 | 0 | 0 | Corrente (A) | 11.8182
Lamp. Incadc. | 60 | 0 | 0 | Cabo (mm²) | 2.5
Lamp. Incadc. | 100 | 0 | 0 | Dijuntor (A) | 15
Total |  | 19 | 950
|  |  |  | DIMENSIONAMENTO DE MOTOR |  |  |  | CORRENTE TOTAL (A)
Corrente (A) | 4.3182 |  |  | Tensão (V) |  |  |  | 43.4091
Cabo (mm²) | 1.5 |  |  | Carga | Potencia (CV) | Quantidade | Potencia Total (W)
Dijuntor (A) | 10 |  |  | Motor | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Motor | 0.5 | 0 | 0 | CABO GERAL (mm²)
DIMENSIONAMENTO CHUVEIRO |  |  |  | Motor | 0.75 | 0 | 0 | 10
Tensão (V) |  |  |  | Total |  | 0 | 0
Carga | Potencia (W) | Quantidade | Potenca Total (W)
Chuveiro |  | 1 | 3000 | Corrente (A) | 0 |  |  | DIJUNTOR GERAL (A)
Chuveiro |  | 1 | 3000 | Cabo (mm²) | #N/A |  |  | 50 | #N/A | #N/A
Total |  | 2 | 6000 | Dijuntor (A) | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Corrente (A) | 27.2727
Cabo (mm²) | 4
Dijuntor (A) | 35

## Banco de dados
0.1 | 2.5 | 0.1 | 1.5 |  |  | 1 | 10
0.2 | 2.5 | 0.2 | 1.5 |  |  | 2 | 10
0.3 | 2.5 | 0.3 | 1.5 |  |  | 3 | 10
0.4 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | ILUMINAÇÃO |  | 4 | 10
0.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 4.4 |  | 5 | 10
0.6 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 4.4 |  | 6 | 10
0.7 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | DIJUNTOR |  | 7 | 10
0.8 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 5.5 |  | 8 | 10
0.9 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 6 |  | 9 | 10
1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 6 |  | 10 | 10
1.1 | 2.5 | 1.1 | 1.5 |  |  | 11 | 15
1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | TOMADAS |  | 12 | 15
1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 11.9 |  | 13 | 15
1.4 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 11.9 |  | 14 | 15
1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | DIJUNTOR |  | 15 | 15
1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 14.875 |  | 16 | 15
1.7 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 15 |  | 17 | 15
1.8 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 15 |  | 18 | 15
1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.5 |  |  | 19 | 15
2 | 2.5 | 2 | 1.5 | CHUVEIRO |  | 20 | 20
2.1 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 27.3 |  | 21 | 25
2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 27.3 |  | 22 | 25
2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | DIJUNTOR |  | 23 | 25
2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 34.125 |  | 24 | 25
2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 35 |  | 25 | 25
2.6 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 35 |  | 26 | 25
2.7 | 2.5 | 2.7 | 1.5 |  |  | 27 | 25
2.8 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | MOTOR |  | 28 | 25
2.9 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 0 |  | 29 | 30
3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 0 |  | 30 | 35
3.1 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | DIJUNTOR |  | 31 | 35
3.2 | 2.5 | 3.2 | 1.5 | 0 |  | 32 | 35
3.3 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 0 |  | 33 | 35
3.4 | 2.5 | 3.4 | 1.5 | 0 |  | 34 | 35
3.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 |  |  | 35 | 35
3.6 | 2.5 | 3.6 | 1.5 | 127 | motor | 36 | 35
3.7 | 2.5 | 3.7 | 1.5 | 220 |  | 37 | 35
3.8 | 2.5 | 3.8 | 1.5 | 2 |  | 38 | 35
3.9 | 2.5 | 3.9 | 1.5 | 220 |  | 39 | 35
4 | 2.5 | 4 | 1.5 | 220 |  | 40 | 35
4.1 | 2.5 | 4.1 | 1.5 |  |  | 41 | 40
4.2 | 2.5 | 4.2 | 1.5 | 127 | tomada | 42 | 40
4.3 | 2.5 | 4.3 | 1.5 | 220 |  | 43 | 40
4.4 | 2.5 | 4.4 | 1.5 | 2 |  | 44 | 40
4.5 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 220 |  | 45 | 40
4.6 | 2.5 | 4.6 | 1.5 | 220 |  | 46 | 40
4.7 | 2.5 | 4.7 | 1.5 |  |  | 47 | 40
4.8 | 2.5 | 4.8 | 1.5 | 127 | iluminação | 48 | 40
4.9 | 2.5 | 4.9 | 1.5 | 220 |  | 49 | 40
5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 2 |  | 50 | 50
5.1 | 2.5 | 5.1 | 1.5 | 220 |  | 51 | 50
5.2 | 2.5 | 5.2 | 1.5 | 220 |  | 52 | 50
5.3 | 2.5 | 5.3 | 1.5 |  |  | 53 | 50
5.4 | 2.5 | 5.4 | 1.5 | 127 | chuveiro | 54 | 50
5.5 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 220 |  | 55 | 50
5.6 | 2.5 | 5.6 | 1.5 | 2 |  | 56 | 50
5.7 | 2.5 | 5.7 | 1.5 | 220 |  | 57 | 50
5.8 | 2.5 | 5.8 | 1.5 | 220 |  | 58 | 50
5.9 | 2.5 | 5.9 | 1.5 |  |  | 59 | 50
6 | 2.5 | 6 | 1.5 | 2000 | Potencia | 60 | 60
6.1 | 2.5 | 6.1 | 1.5 | 2500 | chuveiro | 61 | 60
6.2 | 2.5 | 6.2 | 1.5 | 3000 |  | 62 | 60
6.3 | 2.5 | 6.3 | 1.5 | 3500 |  | 63 | 60
6.4 | 2.5 | 6.4 | 1.5 | 4000 |  | 64 | 60
6.5 | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 4500 |  | 65 | 60
6.6 | 2.5 | 6.6 | 1.5 | 5500 |  | 66 | 60
6.7 | 2.5 | 6.7 | 1.5 | 7000 |  | 67 | 60
6.8 | 2.5 | 6.8 | 1.5 | 3 |  | 68 | 60
6.9 | 2.5 | 6.9 | 1.5 | 3000 |  | 69 | 60
7 | 2.5 | 7 | 1.5 | 3000 |  | 70 | 70
7.1 | 2.5 | 7.1 | 1.5 |  |  | 71 | 70
7.2 | 2.5 | 7.2 | 1.5 | 2000 | Potencia | 72 | 70
7.3 | 2.5 | 7.3 | 1.5 | 2500 | chuveiro | 73 | 70
7.4 | 2.5 | 7.4 | 1.5 | 3000 |  | 74 | 70
7.5 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 3500 |  | 75 | 70
7.6 | 2.5 | 7.6 | 1.5 | 4000 |  | 76 | 70
7.7 | 2.5 | 7.7 | 1.5 | 4500 |  | 77 | 70
7.8 | 2.5 | 7.8 | 1.5 | 5500 |  | 78 | 70
7.9 | 2.5 | 7.9 | 1.5 | 7000 |  | 79 | 70
8 | 2.5 | 8 | 1.5 | 3 |  | 80 | 90
8.1 | 2.5 | 8.1 | 1.5 | 3000 |  | 81 | 90
8.2 | 2.5 | 8.2 | 1.5 | 3000 |  | 82 | 90
8.3 | 2.5 | 8.3 | 1.5 |  |  | 83 | 90
8.4 | 2.5 | 8.4 | 1.5 | CARGA GERAL |  | 84 | 90
8.5 | 2.5 | 8.5 | 1.5 | 43.5 |  | 85 | 90
8.6 | 2.5 | 8.6 | 1.5 | 43.5 |  | 86 | 90
8.7 | 2.5 | 8.7 | 1.5 | DIJUNTOR |  | 87 | 90
8.8 | 2.5 | 8.8 | 1.5 | 54.375 |  | 88 | 90
8.9 | 2.5 | 8.9 | 1.5 | 55 |  | 89 | 90
9 | 2.5 | 9 | 1.5 | 55 |  | 90 | 100
9.1 | 2.5 | 9.1 | 1.5 |  |  | 91 | 100
9.2 | 2.5 | 9.2 | 1.5 | 127 | CARGA | 92 | 100
9.3 | 2.5 | 9.3 | 1.5 | 220 | GERAL | 93 | 100
9.4 | 2.5 | 9.4 | 1.5 | 2 |  | 94 | 100
9.5 | 2.5 | 9.5 | 1.5 | 220 |  | 95 | 100
9.6 | 2.5 | 9.6 | 1.5 | 220 |  | 96 | 100
9.7 | 2.5 | 9.7 | 1.5 |  |  | 97 | 100
9.8 | 2.5 | 9.8 | 1.5 |  |  | 98 | 100
9.9 | 2.5 | 9.9 | 1.5 |  |  | 99 | 100
10 | 2.5 | 10 | 1.5 |  |  | 100 | 120
10.1 | 2.5 | 10.1 | 1.5
10.2 | 2.5 | 10.2 | 1.5
10.3 | 2.5 | 10.3 | 1.5
10.4 | 2.5 | 10.4 | 1.5
10.5 | 2.5 | 10.5 | 1.5
10.6 | 2.5 | 10.6 | 1.5
10.7 | 2.5 | 10.7 | 1.5
10.8 | 2.5 | 10.8 | 1.5
10.9 | 2.5 | 10.9 | 1.5
11 | 2.5 | 11 | 1.5
11.1 | 2.5 | 11.1 | 1.5
11.2 | 2.5 | 11.2 | 1.5
11.3 | 2.5 | 11.3 | 1.5
11.4 | 2.5 | 11.4 | 1.5
11.5 | 2.5 | 11.5 | 1.5
11.6 | 2.5 | 11.6 | 1.5
11.7 | 2.5 | 11.7 | 1.5
11.8 | 2.5 | 11.8 | 1.5
11.9 | 2.5 | 11.9 | 1.5
12 | 2.5 | 12 | 1.5
12.1 | 2.5 | 12.1 | 1.5
12.2 | 2.5 | 12.2 | 1.5
12.3 | 2.5 | 12.3 | 1.5
12.4 | 2.5 | 12.4 | 1.5
12.5 | 2.5 | 12.5 | 1.5
12.6 | 2.5 | 12.6 | 1.5
12.7 | 2.5 | 12.7 | 1.5
12.8 | 2.5 | 12.8 | 1.5
12.9 | 2.5 | 12.9 | 1.5
13 | 2.5 | 13 | 1.5
13.1 | 2.5 | 13.1 | 1.5
13.2 | 2.5 | 13.2 | 1.5
13.3 | 2.5 | 13.3 | 1.5
13.4 | 2.5 | 13.4 | 1.5
13.5 | 2.5 | 13.5 | 1.5
13.6 | 2.5 | 13.6 | 1.5
13.7 | 2.5 | 13.7 | 1.5
13.8 | 2.5 | 13.8 | 1.5
13.9 | 2.5 | 13.9 | 1.5
14 | 2.5 | 14 | 1.5
14.1 | 2.5 | 14.1 | 1.5
14.2 | 2.5 | 14.2 | 1.5
14.3 | 2.5 | 14.3 | 1.5
14.4 | 2.5 | 14.4 | 1.5
14.5 | 2.5 | 14.5 | 1.5
14.6 | 2.5 | 14.6 | 1.5
14.7 | 2.5 | 14.7 | 1.5
14.8 | 2.5 | 14.8 | 1.5
14.9 | 2.5 | 14.9 | 1.5
15 | 2.5 | 15 | 2.5
15.1 | 2.5 | 15.1 | 2.5
15.2 | 2.5 | 15.2 | 2.5
15.3 | 2.5 | 15.3 | 2.5
15.4 | 2.5 | 15.4 | 2.5
15.5 | 2.5 | 15.5 | 2.5
15.6 | 2.5 | 15.6 | 2.5
15.7 | 2.5 | 15.7 | 2.5
15.8 | 2.5 | 15.8 | 2.5
15.9 | 2.5 | 15.9 | 2.5
16 | 2.5 | 16 | 2.5
16.1 | 2.5 | 16.1 | 2.5
16.2 | 2.5 | 16.2 | 2.5
16.3 | 2.5 | 16.3 | 2.5
16.4 | 2.5 | 16.4 | 2.5
16.5 | 2.5 | 16.5 | 2.5
16.6 | 2.5 | 16.6 | 2.5
16.7 | 2.5 | 16.7 | 2.5
16.8 | 2.5 | 16.8 | 2.5
16.9 | 2.5 | 16.9 | 2.5
17 | 2.5 | 17 | 2.5
17.1 | 2.5 | 17.1 | 2.5
17.2 | 2.5 | 17.2 | 2.5
17.3 | 2.5 | 17.3 | 2.5
17.4 | 2.5 | 17.4 | 2.5
17.5 | 2.5 | 17.5 | 2.5
17.6 | 2.5 | 17.6 | 2.5
17.7 | 2.5 | 17.7 | 2.5
17.8 | 2.5 | 17.8 | 2.5
17.9 | 2.5 | 17.9 | 2.5
18 | 2.5 | 18 | 2.5
18.1 | 2.5 | 18.1 | 2.5
18.2 | 2.5 | 18.2 | 2.5
18.3 | 2.5 | 18.3 | 2.5
18.4 | 2.5 | 18.4 | 2.5
18.5 | 2.5 | 18.5 | 2.5
18.6 | 2.5 | 18.6 | 2.5
18.7 | 2.5 | 18.7 | 2.5
18.8 | 2.5 | 18.8 | 2.5
18.9 | 2.5 | 18.9 | 2.5
19 | 2.5 | 19 | 2.5
19.1 | 2.5 | 19.1 | 2.5
19.2 | 2.5 | 19.2 | 2.5
19.3 | 2.5 | 19.3 | 2.5
19.4 | 2.5 | 19.4 | 2.5
19.5 | 2.5 | 19.5 | 2.5
19.6 | 2.5 | 19.6 | 2.5
19.7 | 2.5 | 19.7 | 2.5
19.8 | 2.5 | 19.8 | 2.5
19.9 | 2.5 | 19.9 | 2.5
20 | 2.5 | 20 | 2.5
20.1 | 2.5 | 20.1 | 2.5
20.2 | 2.5 | 20.2 | 2.5
20.3 | 2.5 | 20.3 | 2.5
20.4 | 2.5 | 20.4 | 2.5
20.5 | 2.5 | 20.5 | 2.5
20.6 | 2.5 | 20.6 | 2.5
20.7 | 2.5 | 20.7 | 2.5
20.8 | 2.5 | 20.8 | 2.5
20.9 | 2.5 | 20.9 | 2.5
21 | 4 | 21 | 4
21.1 | 4 | 21.1 | 4
21.2 | 4 | 21.2 | 4
21.3 | 4 | 21.3 | 4
21.4 | 4 | 21.4 | 4
21.5 | 4 | 21.5 | 4
21.6 | 4 | 21.6 | 4
21.7 | 4 | 21.7 | 4
21.8 | 4 | 21.8 | 4
21.9 | 4 | 21.9 | 4
22 | 4 | 22 | 4
22.1 | 4 | 22.1 | 4
22.2 | 4 | 22.2 | 4
22.3 | 4 | 22.3 | 4
22.4 | 4 | 22.4 | 4
22.5 | 4 | 22.5 | 4
22.6 | 4 | 22.6 | 4
22.7 | 4 | 22.7 | 4
22.8 | 4 | 22.8 | 4
22.9 | 4 | 22.9 | 4
23 | 4 | 23 | 4
23.1 | 4 | 23.1 | 4
23.2 | 4 | 23.2 | 4
23.3 | 4 | 23.3 | 4
23.4 | 4 | 23.4 | 4
23.5 | 4 | 23.5 | 4
23.6 | 4 | 23.6 | 4
23.7 | 4 | 23.7 | 4
23.8 | 4 | 23.8 | 4
23.9 | 4 | 23.9 | 4
24 | 4 | 24 | 4
24.1 | 4 | 24.1 | 4
24.2 | 4 | 24.2 | 4
24.3 | 4 | 24.3 | 4
24.4 | 4 | 24.4 | 4
24.5 | 4 | 24.5 | 4
24.6 | 4 | 24.6 | 4
24.7 | 4 | 24.7 | 4
24.8 | 4 | 24.8 | 4
24.9 | 4 | 24.9 | 4
25 | 4 | 25 | 4
25.1 | 4 | 25.1 | 4
25.2 | 4 | 25.2 | 4
25.3 | 4 | 25.3 | 4
25.4 | 4 | 25.4 | 4
25.5 | 4 | 25.5 | 4
25.6 | 4 | 25.6 | 4
25.7 | 4 | 25.7 | 4
25.8 | 4 | 25.8 | 4
25.9 | 4 | 25.9 | 4
26 | 4 | 26 | 4
26.1 | 4 | 26.1 | 4
26.2 | 4 | 26.2 | 4
26.3 | 4 | 26.3 | 4
26.4 | 4 | 26.4 | 4
26.5 | 4 | 26.5 | 4
26.6 | 4 | 26.6 | 4
26.7 | 4 | 26.7 | 4
26.8 | 4 | 26.8 | 4
26.9 | 4 | 26.9 | 4
27 | 4 | 27 | 4
27.1 | 4 | 27.1 | 4
27.2 | 4 | 27.2 | 4
27.3 | 4 | 27.3 | 4
27.4 | 4 | 27.4 | 4
27.5 | 4 | 27.5 | 4
27.6 | 4 | 27.6 | 4
27.7 | 4 | 27.7 | 4
27.8 | 4 | 27.8 | 4
27.9 | 4 | 27.9 | 4
28 | 6 | 28 | 6
28.1 | 6 | 28.1 | 6
28.2 | 6 | 28.2 | 6
28.3 | 6 | 28.3 | 6
28.4 | 6 | 28.4 | 6
28.5 | 6 | 28.5 | 6
28.6 | 6 | 28.6 | 6
28.7 | 6 | 28.7 | 6
28.8 | 6 | 28.8 | 6
28.9 | 6 | 28.9 | 6
29 | 6 | 29 | 6
29.1 | 6 | 29.1 | 6
29.2 | 6 | 29.2 | 6
29.3 | 6 | 29.3 | 6
29.4 | 6 | 29.4 | 6
29.5 | 6 | 29.5 | 6
29.6 | 6 | 29.6 | 6
29.7 | 6 | 29.7 | 6
29.8 | 6 | 29.8 | 6
29.9 | 6 | 29.9 | 6
30 | 6 | 30 | 6
30.1 | 6 | 30.1 | 6
30.2 | 6 | 30.2 | 6
30.3 | 6 | 30.3 | 6
30.4 | 6 | 30.4 | 6
30.5 | 6 | 30.5 | 6
30.6 | 6 | 30.6 | 6
30.7 | 6 | 30.7 | 6
30.8 | 6 | 30.8 | 6
30.9 | 6 | 30.9 | 6
31 | 6 | 31 | 6
31.1 | 6 | 31.1 | 6
31.2 | 6 | 31.2 | 6
31.3 | 6 | 31.3 | 6
31.4 | 6 | 31.4 | 6
31.5 | 6 | 31.5 | 6
31.6 | 6 | 31.6 | 6
31.7 | 6 | 31.7 | 6
31.8 | 6 | 31.8 | 6
31.9 | 6 | 31.9 | 6
32 | 6 | 32 | 6
32.1 | 6 | 32.1 | 6
32.2 | 6 | 32.2 | 6
32.3 | 6 | 32.3 | 6
32.4 | 6 | 32.4 | 6
32.5 | 6 | 32.5 | 6
32.6 | 6 | 32.6 | 6
32.7 | 6 | 32.7 | 6
32.8 | 6 | 32.8 | 6
32.9 | 6 | 32.9 | 6
33 | 6 | 33 | 6
33.1 | 6 | 33.1 | 6
33.2 | 6 | 33.2 | 6
33.3 | 6 | 33.3 | 6
33.4 | 6 | 33.4 | 6
33.5 | 6 | 33.5 | 6
33.6 | 6 | 33.6 | 6
33.7 | 6 | 33.7 | 6
33.8 | 6 | 33.8 | 6
33.9 | 6 | 33.9 | 6
34 | 6 | 34 | 6
34.1 | 6 | 34.1 | 6
34.2 | 6 | 34.2 | 6
34.3 | 6 | 34.3 | 6
34.4 | 6 | 34.4 | 6
34.5 | 6 | 34.5 | 6
34.6 | 6 | 34.6 | 6
34.7 | 6 | 34.7 | 6
34.8 | 6 | 34.8 | 6
34.9 | 6 | 34.9 | 6
35 | 6 | 35 | 6
35.1 | 6 | 35.1 | 6
35.2 | 6 | 35.2 | 6
35.3 | 6 | 35.3 | 6
35.4 | 6 | 35.4 | 6
35.5 | 6 | 35.5 | 6
35.6 | 6 | 35.6 | 6
35.7 | 6 | 35.7 | 6
35.8 | 6 | 35.8 | 6
35.9 | 6 | 35.9 | 6
36 | 10 | 36 | 10
36.1 | 10 | 36.1 | 10
36.2 | 10 | 36.2 | 10
36.3 | 10 | 36.3 | 10
36.4 | 10 | 36.4 | 10
36.5 | 10 | 36.5 | 10
36.6 | 10 | 36.6 | 10
36.7 | 10 | 36.7 | 10
36.8 | 10 | 36.8 | 10
36.9 | 10 | 36.9 | 10
37 | 10 | 37 | 10
37.1 | 10 | 37.1 | 10
37.2 | 10 | 37.2 | 10
37.3 | 10 | 37.3 | 10
37.4 | 10 | 37.4 | 10
37.5 | 10 | 37.5 | 10
37.6 | 10 | 37.6 | 10
37.7 | 10 | 37.7 | 10
37.8 | 10 | 37.8 | 10
37.9 | 10 | 37.9 | 10
38 | 10 | 38 | 10
38.1 | 10 | 38.1 | 10
38.2 | 10 | 38.2 | 10
38.3 | 10 | 38.3 | 10
38.4 | 10 | 38.4 | 10
38.5 | 10 | 38.5 | 10
38.6 | 10 | 38.6 | 10
38.7 | 10 | 38.7 | 10
38.8 | 10 | 38.8 | 10
38.9 | 10 | 38.9 | 10
39 | 10 | 39 | 10
39.1 | 10 | 39.1 | 10
39.2 | 10 | 39.2 | 10
39.3 | 10 | 39.3 | 10
39.4 | 10 | 39.4 | 10
39.5 | 10 | 39.5 | 10
39.6 | 10 | 39.6 | 10
39.7 | 10 | 39.7 | 10
39.8 | 10 | 39.8 | 10
39.9 | 10 | 39.9 | 10
40 | 10 | 40 | 10
40.1 | 10 | 40.1 | 10
40.2 | 10 | 40.2 | 10
40.3 | 10 | 40.3 | 10
40.4 | 10 | 40.4 | 10
40.5 | 10 | 40.5 | 10
40.6 | 10 | 40.6 | 10
40.7 | 10 | 40.7 | 10
40.8 | 10 | 40.8 | 10
40.9 | 10 | 40.9 | 10
41 | 10 | 41 | 10
41.1 | 10 | 41.1 | 10
41.2 | 10 | 41.2 | 10
41.3 | 10 | 41.3 | 10
41.4 | 10 | 41.4 | 10
41.5 | 10 | 41.5 | 10
41.6 | 10 | 41.6 | 10
41.7 | 10 | 41.7 | 10
41.8 | 10 | 41.8 | 10
41.9 | 10 | 41.9 | 10
42 | 10 | 42 | 10
42.1 | 10 | 42.1 | 10
42.2 | 10 | 42.2 | 10
42.3 | 10 | 42.3 | 10
42.4 | 10 | 42.4 | 10
42.5 | 10 | 42.5 | 10
42.6 | 10 | 42.6 | 10
42.7 | 10 | 42.7 | 10
42.8 | 10 | 42.8 | 10
42.9 | 10 | 42.9 | 10
43 | 10 | 43 | 10
43.1 | 10 | 43.1 | 10
43.2 | 10 | 43.2 | 10
43.3 | 10 | 43.3 | 10
43.4 | 10 | 43.4 | 10
43.5 | 10 | 43.5 | 10
43.6 | 10 | 43.6 | 10
43.7 | 10 | 43.7 | 10
43.8 | 10 | 43.8 | 10
43.9 | 10 | 43.9 | 10
44 | 10 | 44 | 10
44.1 | 10 | 44.1 | 10
44.2 | 10 | 44.2 | 10
44.3 | 10 | 44.3 | 10
44.4 | 10 | 44.4 | 10
44.5 | 10 | 44.5 | 10
44.6 | 10 | 44.6 | 10
44.7 | 10 | 44.7 | 10
44.8 | 10 | 44.8 | 10
44.9 | 10 | 44.9 | 10
45 | 10 | 45 | 10
45.1 | 10 | 45.1 | 10
45.2 | 10 | 45.2 | 10
45.3 | 10 | 45.3 | 10
45.4 | 10 | 45.4 | 10
45.5 | 10 | 45.5 | 10
45.6 | 10 | 45.6 | 10
45.7 | 10 | 45.7 | 10
45.8 | 10 | 45.8 | 10
45.9 | 10 | 45.9 | 10
46 | 10 | 46 | 10
46.1 | 10 | 46.1 | 10
46.2 | 10 | 46.2 | 10
46.3 | 10 | 46.3 | 10
46.4 | 10 | 46.4 | 10
46.5 | 10 | 46.5 | 10
46.6 | 10 | 46.6 | 10
46.7 | 10 | 46.7 | 10
46.8 | 10 | 46.8 | 10
46.9 | 10 | 46.9 | 10
47 | 10 | 47 | 10
47.1 | 10 | 47.1 | 10
47.2 | 10 | 47.2 | 10
47.3 | 10 | 47.3 | 10
47.4 | 10 | 47.4 | 10
47.5 | 10 | 47.5 | 10
47.6 | 10 | 47.6 | 10
47.7 | 10 | 47.7 | 10
47.8 | 10 | 47.8 | 10
47.9 | 10 | 47.9 | 10
48 | 10 | 48 | 10
48.1 | 10 | 48.1 | 10
48.2 | 10 | 48.2 | 10
48.3 | 10 | 48.3 | 10
48.4 | 10 | 48.4 | 10
48.5 | 10 | 48.5 | 10
48.6 | 10 | 48.6 | 10
48.7 | 10 | 48.7 | 10
48.8 | 10 | 48.8 | 10
48.9 | 10 | 48.9 | 10
49 | 10 | 49 | 10
49.1 | 10 | 49.1 | 10
49.2 | 10 | 49.2 | 10
49.3 | 10 | 49.3 | 10
49.4 | 10 | 49.4 | 10
49.5 | 10 | 49.5 | 10
49.6 | 10 | 49.6 | 10
49.7 | 10 | 49.7 | 10
49.8 | 10 | 49.8 | 10
49.9 | 10 | 49.9 | 10
50 | 16 | 50 | 16
50.1 | 16 | 50.1 | 16
50.2 | 16 | 50.2 | 16
50.3 | 16 | 50.3 | 16
50.4 | 16 | 50.4 | 16
50.5 | 16 | 50.5 | 16
50.6 | 16 | 50.6 | 16
50.7 | 16 | 50.7 | 16
50.8 | 16 | 50.8 | 16
50.9 | 16 | 50.9 | 16
51 | 16 | 51 | 16
51.1 | 16 | 51.1 | 16
51.2 | 16 | 51.2 | 16
51.3 | 16 | 51.3 | 16
51.4 | 16 | 51.4 | 16
51.5 | 16 | 51.5 | 16
51.6 | 16 | 51.6 | 16
51.7 | 16 | 51.7 | 16
51.8 | 16 | 51.8 | 16
51.9 | 16 | 51.9 | 16
52 | 16 | 52 | 16
52.1 | 16 | 52.1 | 16
52.2 | 16 | 52.2 | 16
52.3 | 16 | 52.3 | 16
52.4 | 16 | 52.4 | 16
52.5 | 16 | 52.5 | 16
52.6 | 16 | 52.6 | 16
52.7 | 16 | 52.7 | 16
52.8 | 16 | 52.8 | 16
52.9 | 16 | 52.9 | 16
53 | 16 | 53 | 16
53.1 | 16 | 53.1 | 16
53.2 | 16 | 53.2 | 16
53.3 | 16 | 53.3 | 16
53.4 | 16 | 53.4 | 16
53.5 | 16 | 53.5 | 16
53.6 | 16 | 53.6 | 16
53.7 | 16 | 53.7 | 16
53.8 | 16 | 53.8 | 16
53.9 | 16 | 53.9 | 16
54 | 16 | 54 | 16
54.1 | 16 | 54.1 | 16
54.2 | 16 | 54.2 | 16
54.3 | 16 | 54.3 | 16
54.4 | 16 | 54.4 | 16
54.5 | 16 | 54.5 | 16
54.6 | 16 | 54.6 | 16
54.7 | 16 | 54.7 | 16
54.8 | 16 | 54.8 | 16
54.9 | 16 | 54.9 | 16
55 | 16 | 55 | 16
55.1 | 16 | 55.1 | 16
55.2 | 16 | 55.2 | 16
55.3 | 16 | 55.3 | 16
55.4 | 16 | 55.4 | 16
55.5 | 16 | 55.5 | 16
55.6 | 16 | 55.6 | 16
55.7 | 16 | 55.7 | 16
55.8 | 16 | 55.8 | 16
55.9 | 16 | 55.9 | 16
56 | 16 | 56 | 16
56.1 | 16 | 56.1 | 16
56.2 | 16 | 56.2 | 16
56.3 | 16 | 56.3 | 16
56.4 | 16 | 56.4 | 16
56.5 | 16 | 56.5 | 16
56.6 | 16 | 56.6 | 16
56.7 | 16 | 56.7 | 16
56.8 | 16 | 56.8 | 16
56.9 | 16 | 56.9 | 16
57 | 16 | 57 | 16
57.1 | 16 | 57.1 | 16
57.2 | 16 | 57.2 | 16
57.3 | 16 | 57.3 | 16
57.4 | 16 | 57.4 | 16
57.5 | 16 | 57.5 | 16
57.6 | 16 | 57.6 | 16
57.7 | 16 | 57.7 | 16
57.8 | 16 | 57.8 | 16
57.9 | 16 | 57.9 | 16
58 | 16 | 58 | 16
58.1 | 16 | 58.1 | 16
58.2 | 16 | 58.2 | 16
58.3 | 16 | 58.3 | 16
58.4 | 16 | 58.4 | 16
58.5 | 16 | 58.5 | 16
58.6 | 16 | 58.6 | 16
58.7 | 16 | 58.7 | 16
58.8 | 16 | 58.8 | 16
58.9 | 16 | 58.9 | 16
59 | 16 | 59 | 16
59.1 | 16 | 59.1 | 16
59.2 | 16 | 59.2 | 16
59.3 | 16 | 59.3 | 16
59.4 | 16 | 59.4 | 16
59.5 | 16 | 59.5 | 16
59.6 | 16 | 59.6 | 16
59.7 | 16 | 59.7 | 16
59.8 | 16 | 59.8 | 16
59.9 | 16 | 59.9 | 16
60 | 16 | 60 | 16
60.1 | 16 | 60.1 | 16
60.2 | 16 | 60.2 | 16
60.3 | 16 | 60.3 | 16
60.4 | 16 | 60.4 | 16
60.5 | 16 | 60.5 | 16
60.6 | 16 | 60.6 | 16
60.7 | 16 | 60.7 | 16
60.8 | 16 | 60.8 | 16
60.9 | 16 | 60.9 | 16
61 | 16 | 61 | 16
61.1 | 16 | 61.1 | 16
61.2 | 16 | 61.2 | 16
61.3 | 16 | 61.3 | 16
61.4 | 16 | 61.4 | 16
61.5 | 16 | 61.5 | 16
61.6 | 16 | 61.6 | 16
61.7 | 16 | 61.7 | 16
61.8 | 16 | 61.8 | 16
61.9 | 16 | 61.9 | 16
62 | 16 | 62 | 16
62.1 | 16 | 62.1 | 16
62.2 | 16 | 62.2 | 16
62.3 | 16 | 62.3 | 16
62.4 | 16 | 62.4 | 16
62.5 | 16 | 62.5 | 16
62.6 | 16 | 62.6 | 16
62.7 | 16 | 62.7 | 16
62.8 | 16 | 62.8 | 16
62.9 | 16 | 62.9 | 16
63 | 16 | 63 | 16
63.1 | 16 | 63.1 | 16
63.2 | 16 | 63.2 | 16
63.3 | 16 | 63.3 | 16
63.4 | 16 | 63.4 | 16
63.5 | 16 | 63.5 | 16
63.6 | 16 | 63.6 | 16
63.7 | 16 | 63.7 | 16
63.8 | 16 | 63.8 | 16
63.9 | 16 | 63.9 | 16
64 | 16 | 64 | 16
64.1 | 16 | 64.1 | 16
64.2 | 16 | 64.2 | 16
64.3 | 16 | 64.3 | 16
64.4 | 16 | 64.4 | 16
64.5 | 16 | 64.5 | 16
64.6 | 16 | 64.6 | 16
64.7 | 16 | 64.7 | 16
64.8 | 16 | 64.8 | 16
64.9 | 16 | 64.9 | 16
65 | 16 | 65 | 16
65.1 | 16 | 65.1 | 16
65.2 | 16 | 65.2 | 16
65.3 | 16 | 65.3 | 16
65.4 | 16 | 65.4 | 16
65.5 | 16 | 65.5 | 16
65.6 | 16 | 65.6 | 16
65.7 | 16 | 65.7 | 16
65.8 | 16 | 65.8 | 16
65.9 | 16 | 65.9 | 16
66 | 16 | 66 | 16
66.1 | 16 | 66.1 | 16
66.2 | 16 | 66.2 | 16
66.3 | 16 | 66.3 | 16
66.4 | 16 | 66.4 | 16
66.5 | 16 | 66.5 | 16
66.6 | 16 | 66.6 | 16
66.7 | 16 | 66.7 | 16
66.8 | 16 | 66.8 | 16
66.9 | 16 | 66.9 | 16
67 | 16 | 67 | 16
67.1 | 16 | 67.1 | 16
67.2 | 16 | 67.2 | 16
67.3 | 16 | 67.3 | 16
67.4 | 16 | 67.4 | 16
67.5 | 16 | 67.5 | 16
67.6 | 16 | 67.6 | 16
67.7 | 16 | 67.7 | 16
67.8 | 16 | 67.8 | 16
67.9 | 16 | 67.9 | 16
68 | 25 | 68 | 25
68.1 | 25 | 68.1 | 25
68.2 | 25 | 68.2 | 25
68.3 | 25 | 68.3 | 25
68.4 | 25 | 68.4 | 25
68.5 | 25 | 68.5 | 25
68.6 | 25 | 68.6 | 25
68.7 | 25 | 68.7 | 25
68.8 | 25 | 68.8 | 25
68.9 | 25 | 68.9 | 25
69 | 25 | 69 | 25
69.1 | 25 | 69.1 | 25
69.2 | 25 | 69.2 | 25
69.3 | 25 | 69.3 | 25
69.4 | 25 | 69.4 | 25
69.5 | 25 | 69.5 | 25
69.6 | 25 | 69.6 | 25
69.7 | 25 | 69.7 | 25
69.8 | 25 | 69.8 | 25
69.9 | 25 | 69.9 | 25
70 | 25 | 70 | 25
70.1 | 25 | 70.1 | 25
70.2 | 25 | 70.2 | 25
70.3 | 25 | 70.3 | 25
70.4 | 25 | 70.4 | 25
70.5 | 25 | 70.5 | 25
70.6 | 25 | 70.6 | 25
70.7 | 25 | 70.7 | 25
70.8 | 25 | 70.8 | 25
70.9 | 25 | 70.9 | 25
71 | 25 | 71 | 25
71.1 | 25 | 71.1 | 25
71.2 | 25 | 71.2 | 25
71.3 | 25 | 71.3 | 25
71.4 | 25 | 71.4 | 25
71.5 | 25 | 71.5 | 25
71.6 | 25 | 71.6 | 25
71.7 | 25 | 71.7 | 25
71.8 | 25 | 71.8 | 25
71.9 | 25 | 71.9 | 25
72 | 25 | 72 | 25
72.1 | 25 | 72.1 | 25
72.2 | 25 | 72.2 | 25
72.3 | 25 | 72.3 | 25
72.4 | 25 | 72.4 | 25
72.5 | 25 | 72.5 | 25
72.6 | 25 | 72.6 | 25
72.7 | 25 | 72.7 | 25
72.8 | 25 | 72.8 | 25
72.9 | 25 | 72.9 | 25
73 | 25 | 73 | 25
73.1 | 25 | 73.1 | 25
73.2 | 25 | 73.2 | 25
73.3 | 25 | 73.3 | 25
73.4 | 25 | 73.4 | 25
73.5 | 25 | 73.5 | 25
73.6 | 25 | 73.6 | 25
73.7 | 25 | 73.7 | 25
73.8 | 25 | 73.8 | 25
73.9 | 25 | 73.9 | 25
74 | 25 | 74 | 25
74.1 | 25 | 74.1 | 25
74.2 | 25 | 74.2 | 25
74.3 | 25 | 74.3 | 25
74.4 | 25 | 74.4 | 25
74.5 | 25 | 74.5 | 25
74.6 | 25 | 74.6 | 25
74.7 | 25 | 74.7 | 25
74.8 | 25 | 74.8 | 25
74.9 | 25 | 74.9 | 25
75 | 25 | 75 | 25
75.1 | 25 | 75.1 | 25
75.2 | 25 | 75.2 | 25
75.3 | 25 | 75.3 | 25
75.4 | 25 | 75.4 | 25
75.5 | 25 | 75.5 | 25
75.6 | 25 | 75.6 | 25
75.7 | 25 | 75.7 | 25
75.8 | 25 | 75.8 | 25
75.9 | 25 | 75.9 | 25
76 | 25 | 76 | 25
76.1 | 25 | 76.1 | 25
76.2 | 25 | 76.2 | 25
76.3 | 25 | 76.3 | 25
76.4 | 25 | 76.4 | 25
76.5 | 25 | 76.5 | 25
76.6 | 25 | 76.6 | 25
76.7 | 25 | 76.7 | 25
76.8 | 25 | 76.8 | 25
76.9 | 25 | 76.9 | 25
77 | 25 | 77 | 25
77.1 | 25 | 77.1 | 25
77.2 | 25 | 77.2 | 25
77.3 | 25 | 77.3 | 25
77.4 | 25 | 77.4 | 25
77.5 | 25 | 77.5 | 25
77.6 | 25 | 77.6 | 25
77.7 | 25 | 77.7 | 25
77.8 | 25 | 77.8 | 25
77.9 | 25 | 77.9 | 25
78 | 25 | 78 | 25
78.1 | 25 | 78.1 | 25
78.2 | 25 | 78.2 | 25
78.3 | 25 | 78.3 | 25
78.4 | 25 | 78.4 | 25
78.5 | 25 | 78.5 | 25
78.6 | 25 | 78.6 | 25
78.7 | 25 | 78.7 | 25
78.8 | 25 | 78.8 | 25
78.9 | 25 | 78.9 | 25
79 | 25 | 79 | 25
79.1 | 25 | 79.1 | 25
79.2 | 25 | 79.2 | 25
79.3 | 25 | 79.3 | 25
79.4 | 25 | 79.4 | 25
79.5 | 25 | 79.5 | 25
79.6 | 25 | 79.6 | 25
79.7 | 25 | 79.7 | 25
79.8 | 25 | 79.8 | 25
79.9 | 25 | 79.9 | 25
80 | 25 | 80 | 25
80.1 | 25 | 80.1 | 25
80.2 | 25 | 80.2 | 25
80.3 | 25 | 80.3 | 25
80.4 | 25 | 80.4 | 25
80.5 | 25 | 80.5 | 25
80.6 | 25 | 80.6 | 25
80.7 | 25 | 80.7 | 25
80.8 | 25 | 80.8 | 25
80.9 | 25 | 80.9 | 25
81 | 25 | 81 | 25
81.1 | 25 | 81.1 | 25
81.2 | 25 | 81.2 | 25
81.3 | 25 | 81.3 | 25
81.4 | 25 | 81.4 | 25
81.5 | 25 | 81.5 | 25
81.6 | 25 | 81.6 | 25
81.7 | 25 | 81.7 | 25
81.8 | 25 | 81.8 | 25
81.9 | 25 | 81.9 | 25
82 | 25 | 82 | 25
82.1 | 25 | 82.1 | 25
82.2 | 25 | 82.2 | 25
82.3 | 25 | 82.3 | 25
82.4 | 25 | 82.4 | 25
82.5 | 25 | 82.5 | 25
82.6 | 25 | 82.6 | 25
82.7 | 25 | 82.7 | 25
82.8 | 25 | 82.8 | 25
82.9 | 25 | 82.9 | 25
83 | 25 | 83 | 25
83.1 | 25 | 83.1 | 25
83.2 | 25 | 83.2 | 25
83.3 | 25 | 83.3 | 25
83.4 | 25 | 83.4 | 25
83.5 | 25 | 83.5 | 25
83.6 | 25 | 83.6 | 25
83.7 | 25 | 83.7 | 25
83.8 | 25 | 83.8 | 25
83.9 | 25 | 83.9 | 25
84 | 25 | 84 | 25
84.1 | 25 | 84.1 | 25
84.2 | 25 | 84.2 | 25
84.3 | 25 | 84.3 | 25
84.4 | 25 | 84.4 | 25
84.5 | 25 | 84.5 | 25
84.6 | 25 | 84.6 | 25
84.7 | 25 | 84.7 | 25
84.8 | 25 | 84.8 | 25
84.9 | 25 | 84.9 | 25
85 | 25 | 85 | 25
85.1 | 25 | 85.1 | 25
85.2 | 25 | 85.2 | 25
85.3 | 25 | 85.3 | 25
85.4 | 25 | 85.4 | 25
85.5 | 25 | 85.5 | 25
85.6 | 25 | 85.6 | 25
85.7 | 25 | 85.7 | 25
85.8 | 25 | 85.8 | 25
85.9 | 25 | 85.9 | 25
86 | 25 | 86 | 25
86.1 | 25 | 86.1 | 25
86.2 | 25 | 86.2 | 25
86.3 | 25 | 86.3 | 25
86.4 | 25 | 86.4 | 25
86.5 | 25 | 86.5 | 25
86.6 | 25 | 86.6 | 25
86.7 | 25 | 86.7 | 25
86.8 | 25 | 86.8 | 25
86.9 | 25 | 86.9 | 25
87 | 25 | 87 | 25
87.1 | 25 | 87.1 | 25
87.2 | 25 | 87.2 | 25
87.3 | 25 | 87.3 | 25
87.4 | 25 | 87.4 | 25
87.5 | 25 | 87.5 | 25
87.6 | 25 | 87.6 | 25
87.7 | 25 | 87.7 | 25
87.8 | 25 | 87.8 | 25
87.9 | 25 | 87.9 | 25
88 | 25 | 88 | 25
88.1 | 25 | 88.1 | 25
88.2 | 25 | 88.2 | 25
88.3 | 25 | 88.3 | 25
88.4 | 25 | 88.4 | 25
88.5 | 25 | 88.5 | 25
88.6 | 25 | 88.6 | 25
88.7 | 25 | 88.7 | 25
88.8 | 25 | 88.8 | 25
88.9 | 25 | 88.9 | 25
89 | 35 | 89 | 35
89.1 | 35 | 89.1 | 35
89.2 | 35 | 89.2 | 35
89.3 | 35 | 89.3 | 35
89.4 | 35 | 89.4 | 35
89.5 | 35 | 89.5 | 35
89.6 | 35 | 89.6 | 35
89.7 | 35 | 89.7 | 35
89.8 | 35 | 89.8 | 35
89.9 | 35 | 89.9 | 35
90 | 35 | 90 | 35
90.1 | 35 | 90.1 | 35
90.2 | 35 | 90.2 | 35
90.3 | 35 | 90.3 | 35
90.4 | 35 | 90.4 | 35
90.5 | 35 | 90.5 | 35
90.6 | 35 | 90.6 | 35
90.7 | 35 | 90.7 | 35
90.8 | 35 | 90.8 | 35
90.9 | 35 | 90.9 | 35
91 | 35 | 91 | 35
91.1 | 35 | 91.1 | 35
91.2 | 35 | 91.2 | 35
91.3 | 35 | 91.3 | 35
91.4 | 35 | 91.4 | 35
91.5 | 35 | 91.5 | 35
91.6 | 35 | 91.6 | 35
91.7 | 35 | 91.7 | 35
91.8 | 35 | 91.8 | 35
91.9 | 35 | 91.9 | 35
92 | 35 | 92 | 35
92.1 | 35 | 92.1 | 35
92.2 | 35 | 92.2 | 35
92.3 | 35 | 92.3 | 35
92.4 | 35 | 92.4 | 35
92.5 | 35 | 92.5 | 35
92.6 | 35 | 92.6 | 35
92.7 | 35 | 92.7 | 35
92.8 | 35 | 92.8 | 35
92.9 | 35 | 92.9 | 35
93 | 35 | 93 | 35
93.1 | 35 | 93.1 | 35
93.2 | 35 | 93.2 | 35
93.3 | 35 | 93.3 | 35
93.4 | 35 | 93.4 | 35
93.5 | 35 | 93.5 | 35
93.6 | 35 | 93.6 | 35
93.7 | 35 | 93.7 | 35
93.8 | 35 | 93.8 | 35
93.9 | 35 | 93.9 | 35
94 | 35 | 94 | 35
94.1 | 35 | 94.1 | 35
94.2 | 35 | 94.2 | 35
94.3 | 35 | 94.3 | 35
94.4 | 35 | 94.4 | 35
94.5 | 35 | 94.5 | 35
94.6 | 35 | 94.6 | 35
94.7 | 35 | 94.7 | 35
94.8 | 35 | 94.8 | 35
94.9 | 35 | 94.9 | 35
95 | 35 | 95 | 35
95.1 | 35 | 95.1 | 35
95.2 | 35 | 95.2 | 35
95.3 | 35 | 95.3 | 35
95.4 | 35 | 95.4 | 35
95.5 | 35 | 95.5 | 35
95.6 | 35 | 95.6 | 35
95.7 | 35 | 95.7 | 35
95.8 | 35 | 95.8 | 35
95.9 | 35 | 95.9 | 35
96 | 35 | 96 | 35
96.1 | 35 | 96.1 | 35
96.2 | 35 | 96.2 | 35
96.3 | 35 | 96.3 | 35
96.4 | 35 | 96.4 | 35
96.5 | 35 | 96.5 | 35
96.6 | 35 | 96.6 | 35
96.7 | 35 | 96.7 | 35
96.8 | 35 | 96.8 | 35
96.9 | 35 | 96.9 | 35
97 | 35 | 97 | 35
97.1 | 35 | 97.1 | 35
97.2 | 35 | 97.2 | 35
97.3 | 35 | 97.3 | 35
97.4 | 35 | 97.4 | 35
97.5 | 35 | 97.5 | 35
97.6 | 35 | 97.6 | 35
97.7 | 35 | 97.7 | 35
97.8 | 35 | 97.8 | 35
97.9 | 35 | 97.9 | 35
98 | 35 | 98 | 35
98.1 | 35 | 98.1 | 35
98.2 | 35 | 98.2 | 35
98.3 | 35 | 98.3 | 35
98.4 | 35 | 98.4 | 35
98.5 | 35 | 98.5 | 35
98.6 | 35 | 98.6 | 35
98.7 | 35 | 98.7 | 35
98.8 | 35 | 98.8 | 35
98.9 | 35 | 98.9 | 35
99 | 35 | 99 | 35
99.1 | 35 | 99.1 | 35
99.2 | 35 | 99.2 | 35
99.3 | 35 | 99.3 | 35
99.4 | 35 | 99.4 | 35
99.5 | 35 | 99.5 | 35
99.6 | 35 | 99.6 | 35
99.7 | 35 | 99.7 | 35
99.8 | 35 | 99.8 | 35
99.9 | 35 | 99.9 | 35
100 | 35 | 100 | 35
100.1 | 35 | 100.1 | 35
100.2 | 35 | 100.2 | 35
100.3 | 35 | 100.3 | 35
100.4 | 35 | 100.4 | 35
100.5 | 35 | 100.5 | 35
100.6 | 35 | 100.6 | 35
100.7 | 35 | 100.7 | 35
100.8 | 35 | 100.8 | 35
100.9 | 35 | 100.9 | 35
101 | 35 | 101 | 35
101.1 | 35 | 101.1 | 35
101.2 | 35 | 101.2 | 35
101.3 | 35 | 101.3 | 35
101.4 | 35 | 101.4 | 35
101.5 | 35 | 101.5 | 35
101.6 | 35 | 101.6 | 35
101.7 | 35 | 101.7 | 35
101.8 | 35 | 101.8 | 35
101.9 | 35 | 101.9 | 35
102 | 35 | 102 | 35
102.1 | 35 | 102.1 | 35
102.2 | 35 | 102.2 | 35
102.3 | 35 | 102.3 | 35
102.4 | 35 | 102.4 | 35
102.5 | 35 | 102.5 | 35
102.6 | 35 | 102.6 | 35
102.7 | 35 | 102.7 | 35
102.8 | 35 | 102.8 | 35
102.9 | 35 | 102.9 | 35
103 | 35 | 103 | 35
103.1 | 35 | 103.1 | 35
103.2 | 35 | 103.2 | 35
103.3 | 35 | 103.3 | 35
103.4 | 35 | 103.4 | 35
103.5 | 35 | 103.5 | 35
103.6 | 35 | 103.6 | 35
103.7 | 35 | 103.7 | 35
103.8 | 35 | 103.8 | 35
103.9 | 35 | 103.9 | 35
104 | 35 | 104 | 35
104.1 | 35 | 104.1 | 35
104.2 | 35 | 104.2 | 35
104.3 | 35 | 104.3 | 35
104.4 | 35 | 104.4 | 35
104.5 | 35 | 104.5 | 35
104.6 | 35 | 104.6 | 35
104.7 | 35 | 104.7 | 35
104.8 | 35 | 104.8 | 35
104.9 | 35 | 104.9 | 35
105 | 35 | 105 | 35
105.1 | 35 | 105.1 | 35
105.2 | 35 | 105.2 | 35
105.3 | 35 | 105.3 | 35
105.4 | 35 | 105.4 | 35
105.5 | 35 | 105.5 | 35
105.6 | 35 | 105.6 | 35
105.7 | 35 | 105.7 | 35
105.8 | 35 | 105.8 | 35
105.9 | 35 | 105.9 | 35
106 | 35 | 106 | 35
106.1 | 35 | 106.1 | 35
106.2 | 35 | 106.2 | 35
106.3 | 35 | 106.3 | 35
106.4 | 35 | 106.4 | 35
106.5 | 35 | 106.5 | 35
106.6 | 35 | 106.6 | 35
106.7 | 35 | 106.7 | 35
106.8 | 35 | 106.8 | 35
106.9 | 35 | 106.9 | 35
107 | 35 | 107 | 35
107.1 | 35 | 107.1 | 35
107.2 | 35 | 107.2 | 35
107.3 | 35 | 107.3 | 35
107.4 | 35 | 107.4 | 35
107.5 | 35 | 107.5 | 35
107.6 | 35 | 107.6 | 35
107.7 | 35 | 107.7 | 35
107.8 | 35 | 107.8 | 35
107.9 | 35 | 107.9 | 35
108 | 35 | 108 | 35
108.1 | 35 | 108.1 | 35
108.2 | 35 | 108.2 | 35
108.3 | 35 | 108.3 | 35
108.4 | 35 | 108.4 | 35
108.5 | 35 | 108.5 | 35
108.6 | 35 | 108.6 | 35
108.7 | 35 | 108.7 | 35
108.8 | 35 | 108.8 | 35
108.9 | 35 | 108.9 | 35
109 | 35 | 109 | 35
109.1 | 35 | 109.1 | 35
109.2 | 35 | 109.2 | 35
109.3 | 35 | 109.3 | 35
109.4 | 35 | 109.4 | 35
109.5 | 35 | 109.5 | 35
109.6 | 35 | 109.6 | 35
109.7 | 35 | 109.7 | 35
109.8 | 35 | 109.8 | 35
109.9 | 35 | 109.9 | 35
110 | 35 | 110 | 35
110.1 | 35 | 110.1 | 35
110.2 | 35 | 110.2 | 35
110.3 | 35 | 110.3 | 35
110.4 | 35 | 110.4 | 35
110.5 | 35 | 110.5 | 35
110.6 | 35 | 110.6 | 35
110.7 | 35 | 110.7 | 35
110.8 | 35 | 110.8 | 35
110.9 | 35 | 110.9 | 35
111 | 50 | 111 | 50
111.1 | 50 | 111.1 | 50
111.2 | 50 | 111.2 | 50
111.3 | 50 | 111.3 | 50
111.4 | 50 | 111.4 | 50
111.5 | 50 | 111.5 | 50
111.6 | 50 | 111.6 | 50
111.7 | 50 | 111.7 | 50
111.8 | 50 | 111.8 | 50
111.9 | 50 | 111.9 | 50
112 | 50 | 112 | 50
112.1 | 50 | 112.1 | 50
112.2 | 50 | 112.2 | 50
112.3 | 50 | 112.3 | 50
112.4 | 50 | 112.4 | 50
112.5 | 50 | 112.5 | 50
112.6 | 50 | 112.6 | 50
112.7 | 50 | 112.7 | 50
112.8 | 50 | 112.8 | 50
112.9 | 50 | 112.9 | 50
113 | 50 | 113 | 50
113.1 | 50 | 113.1 | 50
113.2 | 50 | 113.2 | 50
113.3 | 50 | 113.3 | 50
113.4 | 50 | 113.4 | 50
113.5 | 50 | 113.5 | 50
113.6 | 50 | 113.6 | 50
113.7 | 50 | 113.7 | 50
113.8 | 50 | 113.8 | 50
113.9 | 50 | 113.9 | 50
114 | 50 | 114 | 50
114.1 | 50 | 114.1 | 50
114.2 | 50 | 114.2 | 50
114.3 | 50 | 114.3 | 50
114.4 | 50 | 114.4 | 50
114.5 | 50 | 114.5 | 50
114.6 | 50 | 114.6 | 50
114.7 | 50 | 114.7 | 50
114.8 | 50 | 114.8 | 50
114.9 | 50 | 114.9 | 50
115 | 50 | 115 | 50
115.1 | 50 | 115.1 | 50
115.2 | 50 | 115.2 | 50
115.3 | 50 | 115.3 | 50
115.4 | 50 | 115.4 | 50
115.5 | 50 | 115.5 | 50
115.6 | 50 | 115.6 | 50
115.7 | 50 | 115.7 | 50
115.8 | 50 | 115.8 | 50
115.9 | 50 | 115.9 | 50
116 | 50 | 116 | 50
116.1 | 50 | 116.1 | 50
116.2 | 50 | 116.2 | 50
116.3 | 50 | 116.3 | 50
116.4 | 50 | 116.4 | 50
116.5 | 50 | 116.5 | 50
116.6 | 50 | 116.6 | 50
116.7 | 50 | 116.7 | 50
116.8 | 50 | 116.8 | 50
116.9 | 50 | 116.9 | 50
117 | 50 | 117 | 50
117.1 | 50 | 117.1 | 50
117.2 | 50 | 117.2 | 50
117.3 | 50 | 117.3 | 50
117.4 | 50 | 117.4 | 50
117.5 | 50 | 117.5 | 50
117.6 | 50 | 117.6 | 50
117.7 | 50 | 117.7 | 50
117.8 | 50 | 117.8 | 50
117.9 | 50 | 117.9 | 50
118 | 50 | 118 | 50
118.1 | 50 | 118.1 | 50
118.2 | 50 | 118.2 | 50
118.3 | 50 | 118.3 | 50
118.4 | 50 | 118.4 | 50
118.5 | 50 | 118.5 | 50
118.6 | 50 | 118.6 | 50
118.7 | 50 | 118.7 | 50
118.8 | 50 | 118.8 | 50
118.9 | 50 | 118.9 | 50
119 | 50 | 119 | 50
119.1 | 50 | 119.1 | 50
119.2 | 50 | 119.2 | 50
119.3 | 50 | 119.3 | 50
119.4 | 50 | 119.4 | 50
119.5 | 50 | 119.5 | 50
119.6 | 50 | 119.6 | 50
119.7 | 50 | 119.7 | 50
119.8 | 50 | 119.8 | 50
119.9 | 50 | 119.9 | 50
120 | 50 | 120 | 50
120.1 | 50 | 120.1 | 50
120.2 | 50 | 120.2 | 50
120.3 | 50 | 120.3 | 50
120.4 | 50 | 120.4 | 50
120.5 | 50 | 120.5 | 50
120.6 | 50 | 120.6 | 50
120.7 | 50 | 120.7 | 50
120.8 | 50 | 120.8 | 50
120.9 | 50 | 120.9 | 50
121 | 50 | 121 | 50
121.1 | 50 | 121.1 | 50
121.2 | 50 | 121.2 | 50
121.3 | 50 | 121.3 | 50
121.4 | 50 | 121.4 | 50
121.5 | 50 | 121.5 | 50
121.6 | 50 | 121.6 | 50
121.7 | 50 | 121.7 | 50
121.8 | 50 | 121.8 | 50
121.9 | 50 | 121.9 | 50
122 | 50 | 122 | 50
122.1 | 50 | 122.1 | 50
122.2 | 50 | 122.2 | 50
122.3 | 50 | 122.3 | 50
122.4 | 50 | 122.4 | 50
122.5 | 50 | 122.5 | 50
122.6 | 50 | 122.6 | 50
122.7 | 50 | 122.7 | 50
122.8 | 50 | 122.8 | 50
122.9 | 50 | 122.9 | 50
123 | 50 | 123 | 50
123.1 | 50 | 123.1 | 50
123.2 | 50 | 123.2 | 50
123.3 | 50 | 123.3 | 50
123.4 | 50 | 123.4 | 50
123.5 | 50 | 123.5 | 50
123.6 | 50 | 123.6 | 50
123.7 | 50 | 123.7 | 50
123.8 | 50 | 123.8 | 50
123.9 | 50 | 123.9 | 50
124 | 50 | 124 | 50
124.1 | 50 | 124.1 | 50
124.2 | 50 | 124.2 | 50
124.3 | 50 | 124.3 | 50
124.4 | 50 | 124.4 | 50
124.5 | 50 | 124.5 | 50
124.6 | 50 | 124.6 | 50
124.7 | 50 | 124.7 | 50
124.8 | 50 | 124.8 | 50
124.9 | 50 | 124.9 | 50
125 | 50 | 125 | 50
125.1 | 50 | 125.1 | 50
125.2 | 50 | 125.2 | 50
125.3 | 50 | 125.3 | 50
125.4 | 50 | 125.4 | 50
125.5 | 50 | 125.5 | 50
125.6 | 50 | 125.6 | 50
125.7 | 50 | 125.7 | 50
125.8 | 50 | 125.8 | 50
125.9 | 50 | 125.9 | 50
126 | 50 | 126 | 50
126.1 | 50 | 126.1 | 50
126.2 | 50 | 126.2 | 50
126.3 | 50 | 126.3 | 50
126.4 | 50 | 126.4 | 50
126.5 | 50 | 126.5 | 50
126.6 | 50 | 126.6 | 50
126.7 | 50 | 126.7 | 50
126.8 | 50 | 126.8 | 50
126.9 | 50 | 126.9 | 50
127 | 50 | 127 | 50
127.1 | 50 | 127.1 | 50
127.2 | 50 | 127.2 | 50
127.3 | 50 | 127.3 | 50
127.4 | 50 | 127.4 | 50
127.5 | 50 | 127.5 | 50
127.6 | 50 | 127.6 | 50
127.7 | 50 | 127.7 | 50
127.8 | 50 | 127.8 | 50
127.9 | 50 | 127.9 | 50
128 | 50 | 128 | 50
128.1 | 50 | 128.1 | 50
128.2 | 50 | 128.2 | 50
128.3 | 50 | 128.3 | 50
128.4 | 50 | 128.4 | 50
128.5 | 50 | 128.5 | 50
128.6 | 50 | 128.6 | 50
128.7 | 50 | 128.7 | 50
128.8 | 50 | 128.8 | 50
128.9 | 50 | 128.9 | 50
129 | 50 | 129 | 50
129.1 | 50 | 129.1 | 50
129.2 | 50 | 129.2 | 50
129.3 | 50 | 129.3 | 50
129.4 | 50 | 129.4 | 50
129.5 | 50 | 129.5 | 50
129.6 | 50 | 129.6 | 50
129.7 | 50 | 129.7 | 50
129.8 | 50 | 129.8 | 50
129.9 | 50 | 129.9 | 50
130 | 50 | 130 | 50
130.1 | 50 | 130.1 | 50
130.2 | 50 | 130.2 | 50
130.3 | 50 | 130.3 | 50
130.4 | 50 | 130.4 | 50
130.5 | 50 | 130.5 | 50
130.6 | 50 | 130.6 | 50
130.7 | 50 | 130.7 | 50
130.8 | 50 | 130.8 | 50
130.9 | 50 | 130.9 | 50
131 | 50 | 131 | 50
131.1 | 50 | 131.1 | 50
131.2 | 50 | 131.2 | 50
131.3 | 50 | 131.3 | 50
131.4 | 50 | 131.4 | 50
131.5 | 50 | 131.5 | 50
131.6 | 50 | 131.6 | 50
131.7 | 50 | 131.7 | 50
131.8 | 50 | 131.8 | 50
131.9 | 50 | 131.9 | 50
132 | 50 | 132 | 50
132.1 | 50 | 132.1 | 50
132.2 | 50 | 132.2 | 50
132.3 | 50 | 132.3 | 50
132.4 | 50 | 132.4 | 50
132.5 | 50 | 132.5 | 50
132.6 | 50 | 132.6 | 50
132.7 | 50 | 132.7 | 50
132.8 | 50 | 132.8 | 50
132.9 | 50 | 132.9 | 50
133 | 50 | 133 | 50
133.1 | 50 | 133.1 | 50
133.2 | 50 | 133.2 | 50
133.3 | 50 | 133.3 | 50
133.4 | 50 | 133.4 | 50
133.5 | 50 | 133.5 | 50
133.6 | 50 | 133.6 | 50
133.7 | 50 | 133.7 | 50
133.8 | 50 | 133.8 | 50
133.9 | 50 | 133.9 | 50
134 | 50 | 134 | 50
134.1 | 50 | 134.1 | 50
134.2 | 50 | 134.2 | 50
134.3 | 50 | 134.3 | 50
134.4 | 50 | 134.4 | 50
134.5 | 50 | 134.5 | 50
134.6 | 50 | 134.6 | 50
134.7 | 50 | 134.7 | 50
134.8 | 50 | 134.8 | 50
134.9 | 50 | 134.9 | 50
135 | 50 | 135 | 50

## Plan1
PREÇO DPS ERVIÇOS
IUG | Iluminação de Uso Geral | 70
TUG | Tomada de uso Geral | 50
CUE | Circuito específico | 120
IUI | iIluminação de uso especial | 100
TUE | Tomada de uso especial | 100
440